柳州市人民医院分体空调（工程机）年度供应商项目竞争性磋商采购公告

柳州市人民医院拟对分体空调（工程机）年度供应商项目进行院内竞争性磋商采购，特邀请符合条件的供应商前来参加采购活动，现就有关事项公告如下：

- 项目名称：柳州市人民医院分体空调（工程机）年度供应商项目

- 采购编号：柳人医招〔2020〕94号

- 项目概况：

- 通过遴选确定1家柳州市人民医院分体空调（工程机）年度供应商

- 服务期限：自合同签订之日起服务期壹年

- 服务地点：柳州市文昌路8号 柳州市人民医院

四、资金来源：自筹资金

五、供应商资格及特殊资质要求

1、供货商必须具有国内法人资格，注册经营范围满足招标采购的内容。

2、投标设备制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证及ISO14000环境管理系列认证，投标设备具备中国节能产品认证证书。

3、从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、分体空调安装合作案例等）。

4、在中国裁判文书网查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

5、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本采购项目内容进行分包和转包。

六、磋商报名的时间、地点和要求

1.报名时间： 2020年 11月6日至 2020年11月16日上午8时至12时、下午15时至18时，（双休日和法定节假日不办理业务）。

2.报名要求：须提交有效的营业执照副本复印件；法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人的有效身份证原件，非法定代表人(负责人或自然人)还须出示法定代表人(负责人或自然人)授权书原件（加盖单位公章），已报名成功的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

3.报名方式：请供应商将以上报名要求材料扫描后发到以下邮箱：1146048867@qq.com，并注明公司联系人及联系电话，发送邮件后请务必拨打电话0772-2662036进行确认。

七、响应文件的递交和截止时间

1.响应文件开始接收时间：2020年11月6日；

2.响应文件递交截止时间：2020年11月17日 8:30时前递交；

3.响应文件递交地点：柳州市人民医院办公楼5楼文印室（广西柳州市文昌路8号），接收人：叶干事；电话：0772-2662007；

逾期送达或未按照竞争性磋商文件要求递交、密封的响应文件，将予以拒收。

- 八、响应文件装订要求

供应商请将响应文件按《响应文件内容装订顺序》所述要求订成响应文件，正本1册，副本4册及电子版（电子版拷入U盘），装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。请在文件袋封面标明“磋商项目名称”、“磋商时开启”字样、单位名称、联系电话并加盖单位公章。

九、响应文件开启时间和地点

1.开启时间：现场磋商时开启，具体时间另行通知；

2.开启地点：柳州市人民医院会议室（广西柳州市文昌路8号）

十、其他注意事项

1.由法定代表人或委托代理人参加磋商的，请将法定代表人（负责人或自然人）身份证或法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件、委托代理人身份证在当面磋商时交医院磋商小组审验。

2.磋商结束后响应文件由医院保留，不再退回供应商。

十一、公告媒体

柳州市人民医院官网（http://www.lzry.com.cn）

柳州市人民医院内网

十二、联系事项

采购人：柳州市人民医院

联系地址：广西柳州市文昌路8号

联系人：招标采购办公室（办公楼四楼）  潘干事   咨询电话：0772-2662036

相关事宜咨询：总务科  汪干事     咨询电话：0772-2662935

柳州市人民医院

2020 年11月6日

柳州市人民医院分体空调（工程机）年度供应商

招标要求

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：分体空调（工程机）

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1、供货商必须具有国内法人资格，注册经营范围满足招标采购的内容。

2、投标设备制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证及ISO14000环境管理系列认证，投标设备具备中国节能产品认证证书。

3、从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、分体空调安装合作案例等）。

4、在中国裁判文书网查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

5、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本采购项目内容进行分包和转包。

（二）采购内容及数量：为满足医院分体空调（工程机）采购需求，现通过公开招标采购遴选1家分体空调（工程机）年度供应商，并对所采购物资的单价进行确定，详细的物资采购清单、参数详见附件1。

（三）合同期：1年

（四）价格约定：本次采购清单价格只作为本次评审标准和控制价格，实际供货价格以医院需求询价单的报价结果为准，医院按采购批次向年度供应商进行“信封式”询价，当次报价最低的供应商获得供货资格。

四、付款方式：

结算款以实际供货数量结算。空调全部安装并验收合格之日起90天内，成交供货商为采购人一次性开具结算款的全额增值税发票，采购人以银行转帐方式向成交供货商付清当批次结算款。

五、其他要求：

1、提供的空调必须为全新设备。

2、供货时间：从接到院方通知后到安装完毕小于7个日历天。

3、空调保修期至少6年，保修范围为整机保修（包括核心硬件、外围硬件和软件，非人为损坏并在保修期限内，都免费修理）。

4、在保修期内，由于设备自身问题导致故障，成交方在接到甲方的通知后，要求1小时内响应，6小时内具有专业资质的维修工程师到现场处理故障，有配件一般故障24小时内修复，重大故障72小时内修复。如特殊情况无配件马上申请，15天排除故障；保证甲方正常使用。

5、成交方保证为甲方维修更换的空调主件或配件产品、产品标识标签、产品说明书必须与原厂提供的正品一致。

6、成交方承诺保修期满后为甲方维修更换的空调主件或配件给予最优惠价格，无其它任何费用。

附件1分体空调（工程机）采购清单及要求

| 序号 | 型号 | 参考品牌 | 数量（台） | 加长铜管含保温棉及电缆（元/米） | 加厚保温棉并加长铜管及电缆费用（元/米） | 加长排水管（元/米） |  | 拆机费 （元/台） | 移机费 （元/台） | 预算单价 （元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 铝塑管 | 塑料波纹管 |  |  |  |  |
| 1 | KFR-26GW变频(2级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 70 | 90 | 20 | 8 | 80 | 160 | 2600 | 配空调管3米 |
| 2 | KFR-35GW变频(2级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 90 | 110 | 20 | 8 | 80 | 160 | 2850 | 配空调管3米 |
| 3 | KFR-50GW变频(2级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 110 | 130 | 20 | 8 | 110 | 200 | 5050 | 配空调管3米 |
| 4 | KFR-50LW变频(2级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 110 | 130 | 20 | 8 | 110 | 200 | 5050 | 配空调管4米 |
| 5 | KFR-50TW变频(3级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 110 | 130 | 20 | 8 | 300 | 500 | 7050 | 不配管 |
| 6 | KFR-72LW变频(2级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 130 | 150 | 20 | 8 | 140 | 250 | 6200 | 配空调管4米 |
| 7 | RF7.2WQ柜三相电(2级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 130 | 150 | 20 | 8 | 300 | 500 | 5980 | 配空调管4米 |
| 8 | KFR-72TW(2级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 130 | 150 | 20 | 8 | 300 | 500 | 8400 | 不配管 |
| 9 | KFR-72TW三相电(2级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 130 | 150 | 20 | 8 | 300 | 500 | 8400 | 不配管 |
| 10 | KFR-72TW变频(2级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 130 | 150 | 20 | 8 | 300 | 500 | 9500 | 不配管 |
| 11 | KFR-120TW(2级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 160 | 180 | 20 | 8 | 350 | 600 | 9500 | 不配管 |
| 12 | KFR-120TW变频(2级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 160 | 180 | 20 | 8 | 350 | 600 | 10500 | 不配管 |
| 13 | RF12WQ(2级) | 格力、三菱重工、美的 | 1 | 160 | 180 | 20 | 8 | 180 | 340 | 9100 | 配空调管4米 |
| 单价合计：人民币（大写）玖万零壹佰捌拾元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90180 |  |

请投标单位按上表进行报价：

1、各机型报价包含运费、税费、外机铁架费、安装费（含打墙洞）等所有费用。                          2、安装配件（铜管、保温棉、电缆、铝塑管、波纹管等）及拆、移机费用按实际产生量结算。

※注：1、参考品牌相当于或优于格力、三菱重工、美的。

2、投标人对上述机型空调投标时，必须为同一空调品牌,每种型号空调仅能投标一个机型。

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 企业法人或负责人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 5 | 法人或负责人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人或负责人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 7 | 法定代表人或负责人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 8 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖单位公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |
| 9 | 投标设备制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证及ISO14000环境管理系列认证，投标设备具备中国节能产品认证证书复印件 | 必备 |
| 10 | 从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、分体空调安装合作案例等） | 必备 |
| 11 | 报价表 | 必备 |
| 12 | 服务响应偏离表 | 必备 |
| 13 | 项目实施方案（供货方案、售后服务方案、退换货方案等） | 必备 |
| 14 | 服务承诺书 | 必备 |
| 15 | 供应商2016年1月1日以来同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 16 | 其他材料 | 可提供 |

响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月   日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院分体空调（工程机）年度供应商项目

采购项目编号：   柳人医招〔2020〕94号                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（台） | 加长铜管含保温棉及电缆（元/米） | 加厚保温棉并加长铜管及电缆费用（元/米） | 加长排水管（元/米） |  | 拆机费 （元/台） | 移机费 （元/台） | 单价 （元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 铝塑管 | 塑料波纹管 |  |  |  |  |
| 1 | KFR-26GW变频(2级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 配空调管3米 |
| 2 | KFR-35GW变频(2级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 配空调管3米 |
| 3 | KFR-50GW变频(2级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 配空调管3米 |
| 4 | KFR-50LW变频(2级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 配空调管4米 |
| 5 | KFR-50TW变频(3级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 不配管 |
| 6 | KFR-72LW变频(2级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 配空调管4米 |
| 7 | RF7.2WQ柜三相电(2级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 配空调管4米 |
| 8 | KFR-72TW(2级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 不配管 |
| 9 | KFR-72TW三相电(2级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 不配管 |
| 10 | KFR-72TW变频(2级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 不配管 |
| 11 | KFR-120TW(2级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 不配管 |
| 12 | KFR-120TW变频(2级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 不配管 |
| 13 | RF12WQ(2级) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 配空调管4米 |
| 单价合计（人民币大写）： （小写¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：货物价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

- 供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购服务要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 服务响应偏离表（格式）

| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体要求 |  |  |  |
| 2 | 其他要求 |  |  |  |
| 、、、、 |  |  |  |  |

说明：

供应商应根据服务要求、对照采购文件要求在“响应情况”栏注明“响应”、或“不响应”。